.

- 集 贤 县 疾 病 预 防 控 制 中 心

检 测 报 告

JXJK/KS25007

| 样 品 名 称： 报 告 编 号 ： | 出厂水 |
| --- | --- |
| 样 品 来 源： | 集贤县峰源自来水公司 |
| 类 别： | 委托检测 |

- 2025年06月25日

说   明

- 本检测报告仅对送检样品负责。

- 本检测报告涂改、增删无效，未加盖“集贤县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。

- 未经本中心同意，部分复制本检测报告无效。

- 送检单位对本检测有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复核申请，逾期不予受理。

- 本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

- 本检测报告共二份，一份由检测机构存档，一份交委托单位。

联系地址：集贤县福利镇花园街1号

邮政编码：155900

联系电话：0469—4929806

| 集贤县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品受理编号：JXJK/KS25007 |  |  |  |  |  | 第 3页/共 4页 |  |
| 样 品 名 称： | 出厂水 |  |  | 商 标： |  |  | 无 |
| 样 品 来 源： | 集贤县峰源自来水公司 |  |  | 生产日期或批号： |  |  | 无 |
| 委 托 单 位： | 疾病管理股 |  |  | 样 品 性 状： |  |  | 完好 |
| 采（送）样人： | 张钊 |  |  | 样 品 数 量： |  |  | 1000mL |
| 收 样 日 期： | 2025.06.05 |  |  | 检测完成日期： |  |  | 2025.06.25 |
| 检测技术依据： GB/T5750-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 见附页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位公章. |
| 检测者: |  |  | 审核： |  | 批准： |  |  |
|  |  |  |  |  | 批准日期：2025年 06月 25日 |  |  |

| 检 测 报 告 附 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 样品受理编号：JXJK/KS25007 |  | 第 4页/共4页 |
| 检测结果： 序号; 检测项目; 单位; 标准限值; 实测值. 01; 色度; 度; 15; < 5. 02; 浑浊度/NTU; NTU; 1; < 1. 03; 臭和味; 无异臭、异味; 无. 04; 肉眼可见物; 无; 无. 05; PH值; 6.5-8.5; 7.12. 06; 氯化物; mg/L; 250; 65. 07; 硫酸盐; mg/L; 250; 63.3. 08; 溶解性总固体; mg/L; 1000; 352. 09; 总硬度; mg/L; 450; 284. 10; 耗氧量; mg/L; 3; 1.3. 11; 硝酸盐(以N计); mg/L; 10; ＜0.2. 12; 氨氮; mg/L; 0.5; < 0.02. 13; 铁; mg/L; 0.3; < 0.01. 14; 锰; mg/L; 0.1; < 0.05. 15; 铜; mg/L; 1.0; < 0.007. 16; 锌; mg/L; 1.0; < 0.01. 17; 镉; mg/L; 0.005; < 0.004. 18; 铅; mg/L; 0.01; < 0.004. 19; 氟化物; mg/L; 1.0; ＜0.1. 20; 铬（六价）; mg/L; 0.05; 0.006. 21; 菌落总数; CFU/mL; 100; 1. 22; 总大肠菌群; CFU/100mL; 不得检出; 0. 23; 游离氯; mg/L; ≧ 0.3; 0.1. 24; 氰化物; mg/L; 0.05; < 0.002. 25 26 27 28 29 30; 铝 三氯甲烷 二氯一溴甲烷 一氯二溴甲烷 三溴甲烷 三卤甲烷; mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L; 0.2 0.06 0.06 0.1 0.1 ＜1; 0.047 0 0 6.14×10-4 0 0.006. |