附表
2026年第三季度集贤县城市饮用水监测信息
	序号
	监测点位
	水源类型
	监测指标
	超标指标及超标倍数
	监测结果

	1
	集贤县峰源自来水有限公司
	出厂水
	常规
指标
分析
	无
	符合GB5749-2022标准

	2
	集贤县农丰新区山里人野菜饺子馆
	末梢水
	常规
指标
分析
	无
	符合GB5749-2022标准

	3
	集贤县农丰新区悦悦火锅坊
	末梢水
	常规
指标
分析
	无
	符合GB5749-2022标准

	4
	集贤县电力住宅楼智能星餐厅
	末梢水
	常规

指标

分析
	无
	符合GB5749-2022标准

	5
	集贤县亿安公寓福泽鑫豆腐坊
	末梢水
	常规

指标

分析
	无
	符合GB5749-2022标准

	6
	集贤县福盛佳园金典包子铺
	末梢水
	常规

指标

分析
	无
	符合GB5749-2022标准



